[…], dnia […] 2019 r.

Zamawiający:

Grupa Prawna Togatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

al. Jana Pawła II 61/308, 01-131 Warszawa

REGON: 280254189, NIP: 7393659141, KRS: 0000292847

Centrum Operacyjne:

ul. Warmińska 7/5, 10-544 Olsztyn

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

NIP:

KRS:

REGON:

Osoba do kontaktu (Imię i nazwisko):

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym z dnia 14.08.2019 r. na zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją niniejszym składamy następującą ofertę:

1. Cena

Cena Netto:

………………………………………………………………………………………………………

VAT: ………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto:

………………………………………………………………………………………………………

2. Czas reakcji:

Minimalny czas reakcji: 1 dzień roboczy od zgłoszenia

……………………………………………………………………………………

3. Okres gwarancji:

Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące

……………………………………………………………………………………

Parametry techniczne serwerów:

| Element składowy dostawy | Wymagane minimalne parametry techniczne | Wypełnia wykonawca, parametr oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi (min. szyny) do zamontowania serwera w w/w szafie, min. 6x 3,5’’ Hot-swap, zasilacze redundantne min. 400W/szt |  |
| Płyta główna | Min. 1xCPU, min. 4xDIMM, min. 2x1GbE LAN (RJ45), min. 6xSATA 3 (6Gbps) via C232 |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach. |  |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w środowisku serwerowym, zainstalowane przez producenta, , który osiąga w teście opublikowanym na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu składania oferty, w pozycji „Passmark CPU Mark” wynik min. 9500, TDP nie więcej niż 80 W |  |
| RAM | Minimum 64 GB DDR4 ECC 2400MHz skonfigurowane w trybie maksymalnej wydajności dla zastosowanego procesora. W serwerze muszą pozostać co najmniej 2 sloty wolne na zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 1 Gbit/s LAN wbudowane na płycie głównej ze wsparciem iSCSI. Zintegrowana, dedykowana karta LAN do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera. |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW SATA do nagrywania płyt DVD +/-RW |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane min. 2 dyski SATA 3 Hot Swap o pojemności min. 4 TB 7200rpm każdy, klasy Enterprise, przystosowane do pracy ciągłej 24/7 Możliwość instalacji co najmniej 4 dodatkowych dysków bez potrzeby wymiany/dokupienia elementów serwera innych niż dyski twarde. |  |
| Kontroler HDD | Kontroler RAID 0/1 lub 5 |  |
| Porty | Minimum 5 portów USB |  |
| Video | Karta graficzna umożliwiająca poprawne wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280 x 1024. |  |
| Karta zarządzająca | Umieszczona z przodu karta identyfikacyjna lub wyświetlacz zawierająca informacje takie jak: model serwera, numer handlowy, numer seryjny. Zintegrowany trwale z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalne uruchomienie, wyłączenie i restart serwera, pełne zarządzanie sprzętowe: monitorowanie pracy kluczowych układów, wentylatorów, zasilaczy, napędów, temperatur, itp., logowanie błędów w zakresie ustalonym przez administratora -dostęp do interfejsu karty zarządzającej za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer lub Mozilla Firefox bez konieczności instalowania jakiegokolwiek software specyficznego dla producenta sprzętu -serwer dostarczony wraz z aktywną funkcjonalnością przekierowania konsoli graficznej (minimum 2 połączenia) i mapowania napędów zdalnych , bądź ich obrazów (CD, DVD, FDD, klucz USB) -połączenie z kartą zarządzającą musi być szyfrowane minimum 128 bitowym kluczem SSL -monitorowanie zużycia energii serwera w trybie rzeczywistym i wizualizacja raportów w postaci wykresów graficznych, -możliwość konfiguracji 2 kont administracyjnych (dostępowych) do karty zarządzającej, logowanie aktywności użytkowników, wsparcie dla integracji z Active Directory i LDAP -wsparcie dla aktualizacji firmware karty zarządzającej online, bez konieczności restartu serwera -wysyłanie powiadomień mailowych do administratora w przypadku awarii lub dokonanych zmian w konfiguracji(może być realizowane poprzez dodatkowe oprogramowanie dostarczone wraz z serwerem) |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001, ISO-14001. Deklaracja CE. Oferowany model serwera musi posiadać wsparcie producenta dla systemów operacyjnych m. in. Microsoft Windows Server 2012, Suse Linux Enterprise Server 11. Wymagana kompatybilność, wsparcie serwera dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2008R2 Microsoft Windows Server 2008 Suse Linux Enterprise Server 11 Red Hat Enterprise Linux. Wsparcie potwierdzone oświadczeniem producenta serwera. |  |
| Oprogramowanie diagnostyczne | Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.: -konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera -instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami -tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera -zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email. -monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi. |  |
| Gwarancja | Minimum 2 lata fabrycznej gwarancji producenta, w miejscu instalacji (onsite) z czasem gwarantowanej naprawy (fix time) najpóźniej w następnym dniu roboczym (next business day) od zgłoszenia usterki. |  |
|  | Uszkodzone dyski twarde dostarczone z serwerem zostają u zamawiającego. |  |
|  | Oświadczenie producenta serwera lub jego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej wskazanej przez producenta serwera, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument potwierdzający załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- Oświadczam/y, że podane warunki finansowe zostały prawidłowo oszacowane i zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym wskazaniu ceny, która nie jest rażąco zaniżona.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się dokładnie z wymaganiami funkcjonalnymi i parametrami technicznymi serwerów i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na określonych przez Zamawiającego warunkach.

- Potwierdzam/y 30-dniowy termin ważności oferty od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. (termin liczony jest od następnego dnia po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia).

- Akceptuję/my terminy określone w zapytaniu ofertowym.

- Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/my, iż dane zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.

- Do oferty dołączam/y:

- Oświadczenie wykonawcy, że oferowany sprzęt będzie fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu będzie nie wcześniejsza niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy.

- Oświadczenie producenta, że elementy, z których zbudowane są serwery, są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane.

- Oświadczenie producenta, że oferowane serwery posiadają wsparcie dla następujących systemów operacyjnych:

- MS Windows 2016, 2012, 2008R2, 2008;

- Suse Linux Enterprise Server 11;

- RedHat Enterprise Linux.

- Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

- Deklarację CE oferowanych serwerów.

- Certyfikat ISO 9001 dla linii produkcyjnej oferowanego sprzętu oraz ISO 14001 oferowanego sprzętu, wystawionych dla producenta oferowanych serwerów i szaf rack.

- Oświadczenie Wykonawcy o udzielonej gwarancji na oferowane serwery (co najmniej 2 letnią gwarancją producenta) z czasem naprawy (fix time) co najmniej następnego dnia roboczego (next business day), a w przypadku niewykonania naprawy w tym terminie, oświadczenie o tym, że Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy.

- Oświadczenie producenta serwera lub jego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem

| miejscowość, data |  | Pieczęć i czytelny podpis Oferenta |
| --- | --- | --- |